呼吸器

Tuesday, April 15, 2025

12:08 AM

- 編輯格式

  - 顏色註記方式

    - 重要標題 : 母標題藍色(最暗)標記/子標題藍色(較暗,25%)標記

    - 重要術式治療藥物 : 綠色標記+粗體

    - 重要內文 : 紅色(標準色彩)/橘色+粗體(橘色那一欄第一個)(如果同色太醜就紅橘相間)

    - 直接來複製顏色格式一定不會錯xd

- 定義

  - 機械通氣（Mechanical ventilation）：

    - 指可提供正壓氧氣之呼吸輔助設備或機器

- Invasive mechanical ventilation適應症

  - 急性呼吸衰竭（最常見）

    - PaO₂ < 60 mmHg（低氧血症）

      - 常見由肺炎、肺水腫、ARDS等引起

    - PaCO₂ > 50 mmHg 並合併酸中毒（呼吸性酸中毒）

      - 如由氣喘或COPD急性發作導致

  - 中樞神經系統受損導致呼吸暫停或換氣不足

    - 如中風、顱內出血、藥物/毒品過量

  - 呼吸肌無力

    - 如重症肌無力、Guillain-Barré syndrome

  - 功能性或結構性呼吸道阻塞

    - 如喉頭水腫、嚴重燒傷、吸入性傷害

  - 降低work of breathing

    - 如休克、多重器官衰竭病人

- 機械通氣的目標

  - 維持足夠氧合（PaO₂ > 55 mmHg 或 SpO₂ > 88%）

  - 去除二氧化碳，維持酸鹼平衡

  - 減少呼吸做功（work of breathing）

  - 穩定胸腔及呼吸節律

  - 貼近生理、避免呼吸器相關肺損傷（VILI）

- 通氣模式（Ventilation Modes）

  - Assist control（AC）：完全由operator設定每一個呼吸器參數

  - Pressure support（PS）：由病人呼吸控制重要參數（如呼吸速率，潮氣容積，flow rates）

| 呼吸器模式 | 控制變項 | 潮氣容積變化 | 壓力變化 | 適應症與臨床應用 | 優點 | 缺點 / 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-Volume Control (AC-PC) | 潮氣容積 | 固定 | 變動（依肺順應性） | 初期嚴重呼吸衰竭，需精確控制通氣量 | 控制精確、適用於重症ARDS等需穩定換氣量者 | 肺順應性差時壓力可能過高，增加VILI風險 |
| AC- Pressure Control (AC-PC) | 壓力 | 變動（依肺順應性） | 固定 | ARDS、肺順應性差者 | 可避免高壓傷害，壓力上限設定可控 | 潮氣容積無法控制、肺順應性變化會影響通氣量 |
| Pressure-Regulated Volume Control (PRVC) | 壓力為主、潮氣容積為目標 | 固定（設定目標VT） | 自動調節（逐呼吸修正） | 多用於ARDS或肺功能動態變化病人 | 結合VC和PC優點：自動調整壓力以達目標潮氣量、減少VILI風險 | 設定複雜，對機器熟悉度要求較高 |
| Pressure Support | 壓力（病人主動觸發） | 變動 | 固定 | 脫機訓練、呼吸恢復期、自主呼吸能力存在者 | 支援病人自發呼吸、降低呼吸做功 | 完全依賴病人啟動呼吸，無備援，不能用於無自主呼吸者 |

- 呼吸器初始設定（Initial Settings）

| 項目 | 建議初始設定 |
| --- | --- |
| Tidal volume | - 4–6 mL/kg 理想體重（防止過度擴張） |
| 呼吸速率 (RR) | - 一般12–16 次/分鐘（依ABG調整） - 阻塞性疾病：10-14次/分鐘 - ARDS：14-18次/分鐘 |
| PEEP | - 一般從 5 cm H₂O 開始，ARDS需適度提升 |
| FiO₂ | - 初期可100%，依SaO₂及Pao₂慢慢下調 - SaO₂維持88-95% - Pao₂維持55-80mmHg - 理想：調降至≤60%，避免氧毒性 |
| Plateau pressure | - 保持 < 30 cm H₂O（預防氣壓傷害） |

- 呼吸器相關併發症

  - Airway

    - 聲帶受損，如水腫、撕裂、麻痺，導致拔管後喘鳴（postextubation stridor）

    - 氣管狹窄

    - 氣管軟化症（tracheomalacia）

  - VILI（Ventilator-Induced Lung Injury）

    - Barotrauma：過高壓力導致氣胸

    - Volutrauma：潮氣量過大傷害肺泡

    - Atelectrauma：反覆塌陷與重新擴張

    - Biotrauma：機械通氣誘發發炎

  - 感染

    - 呼吸器相關肺炎（VAP）：使用呼吸器≥48小時後出現的下呼吸道感染，須符合以下條件：CXR上有新的opacities、臨床症狀符合pneumonia（發燒、痰增加、leukocytosis、呼吸器support增加）、抽痰/bronchoscopy檢體細菌培養positive

      - 預防方式：

        - 頭抬高30-45°

        - 特製的氣管內管（cuff上有一個suction port，減少病人吸入分泌物）

        - 盡量減少更換呼吸器管路次數（避免細菌進入circuit）

        - 碰呼吸器circuit之前手部先清潔

  - 血流動力學影響

    - 高PEEP → 降低靜脈回流 → 血壓下降、心輸出量下降

    - 高PEEP也可能導致acute lung injury惡化、縱膈腔氣腫（pneumomediastinum）、氣胸（pneumothorax）、腹腔積氣（pneumoperitoneum）

  - 其他器官（為配合呼吸器而須長期鎮靜所致）

    - 壓力性潰瘍/出血

    - 深層靜脈栓塞/肺部栓塞

    - 瞻望

- 脫離呼吸器（Weaning from Ventilator）

  - 評估條件：

    - 原發病穩定或改善

    - 血液動力學穩定、可自咳

    - 有自主呼吸，呼吸模式穩定

    - PEEP≤8 cmH₂O、FiO₂≤0.5、SaO₂>88%

    - RR<30、VT適中、RSBI（快速淺呼吸指數）< 105

  - 自發呼吸試驗（Spontaneous breathing trial，SBT）：

    - 會使用最低的positive pressure（通常5–7 cmH₂O）讓病人練習自己呼吸30分鐘至2小時，通過可考慮拔管

    - 通過定義：用以上模式呼吸時病人看起來不費力，不會顯得焦慮/冒汗、RR<35、SaO₂>90%、SBP 90-180mmHg、heart rate change<20%

    - 成功拔管之影響因素非常多，通過SBT的病人有大於70%的機會可成功拔管，換句話說，仍有拔管後又呼吸衰竭又re-intubation的人，危險因子包括：

      - 年齡>65歲

      - Congestive heart failure

      - COPD

      - APACHE-II score>12

      - BMI>30

      - 痰/呼吸道分泌很大量的病人

      - 有>2種共病

      - 使用呼氣器>7天

References

- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st Edition.

- First Aid for the USMLE Step 2 CK, 最新版。