機械式循環輔助(Mechanical Circulatory Support, MCS)

07 April 2025

12:01

主動脈氣囊幫浦（Intra-Aortic Balloon Pump, IABP）

- 原理

  - 經由鼠蹊部，從股動脈插入至降主動脈，靠近主動脈弓的位置

  - 氣球會與心跳同步，在舒張期充氣、收縮期消氣

    - 舒張期（T波出現）：氣球充氣擴張（inflation），將血液壓回去升主動脈

    - 收縮期（Q波出現）：氣球消氣（deflation）

  - 作用

    - 增加舒張期時冠狀動脈的灌流

    - 減少後負荷（afterload）

    - 增加主動脈舒張壓（diastolic aortic pressure）

    - 降低心肌耗氧量（reduce myocardial oxygen demand ）

    - 可改善心輸出指數（cardiac index）

    - 降低前負荷與心肌耗氧量

- 適應症

  - 難治型（refractory）心室衰竭

  - 急性心肌梗塞（Acute Myocardial Infarction, AMI），合併

    - 心源性休克

      - 穩定血流動力學，改善冠狀動脈灌流

    - 因乳頭肌功能不全導致的急性二尖瓣閉鎖不全（Acute MR）

    - 心室中隔（Ventricular septum）缺損穿孔

    - 心室心律不整（ventricular arrhythmias）引起心肌缺血

  - 藥物治療無效，須等待介入或外科治療的不穩定型心絞痛（Unstable Angina）

  - 心源性休克（Cardiogenic Shock）

    - 急性左心衰竭

    - 等待心臟移植或裝置心臟輔助裝置前

  - 心臟輔助裝置（Mechanical Circulatory Support, MCS）的輔助使用

    - 與 ECMO 併用以改善左心室負荷

  - 經皮冠狀動脈介入治療（Percutaneous Coronary Intervention, PCYI）的輔助

    - 高危PCI手術、術中血流動力學不穩定

      - 左主幹病變（left main）、三血管病變（triple-vessel disease）、嚴重左心功能不全（EF < 35%）的患者。

  - 開心手術後的血流動力學支持

    - 術後低心輸出症候群（Low Cardiac Output Syndrome, LCOS）

      - CABG 或 瓣膜置換 後左心功能恢復不全。

    - 心臟移植術後

  - 敗血性休克

  - 心肌冬眠（stunned myocardium）

- 禁忌症

  - 絕對禁忌症

    - 嚴重的主動脈瓣閉鎖不全（Aortic Regurgitation, AR）

      - 因舒張期時主動脈瓣關不緊，氣球充氣時會使血液回流到左心室，導致逆流變嚴重，增加左心室負荷

    - 主動脈剝離（Aortic Dissection）：壓力增加可導致剝離加劇

    - 嚴重主動脈瘤（Severe Aortic Aneurysm）：壓力增加可導致破裂

    - 感染性心內膜炎（Infective Endocarditis）

    - 主動脈閉塞性疾病（Aortic Occlusive Disease） ：氣球無法有效工作，也可能加重遠端缺血

      - 廣泛動脈粥樣硬化

      - 血管嚴重鈣化：aorta-iliac artery

      - 主動脈狹窄

    - 未控制的出血性疾病

      - 使用抗凝治療的同時，可能加重出血風險

    - 不適合心臟移植的未期病人：使用後幫助不大

  - 相對禁忌症

    - 輕微主動脈瓣閉鎖不全、狹窄

    - 嚴重周邊動脈疾病（Severe Peripheral Arterial Disease, PAD）

      - 可能阻斷下肢血流或造成遠端缺血

    - 凝血功能障礙或有顯著出血傾向

      - 血小板減少症、凝血因子缺乏

      - 抗凝治療可能會加重出血風險

    - 體重太低或肥胖

      - 體型異常可能導致裝置操作困難或影響裝置效果。

    - 曾做過主動脈血管重建手術：會增加手術部位損傷的風險

      - 動脈瘤、主動脈剝離

    - 進行心肺復甦術時

心肺體外循環（Cardiopulmonary bypass, CPB）

- 將大血管與心肺機連接，將靜脈血引出到體外的儲血器進行過濾，再經人工肺進行氧合，再將帶氧血送回動脈系統

- 適應症：需體外循環支持的開心手術

  - 冠狀動脈繞道、瓣膜置換、小兒先天性心臟病矯正手術

- 藥物：Heparin

  - 維持活化凝血時間（activated clotting time, ACT）>400ms

  - 併發症：全身炎症反應症候群（systemic inflammatory response syndrome, SIRS）

    - 解毒劑：Protamine

- 併發症：低心輸出量症候群（Low-cardiac output syndrome）

  - 術後心臟功能低下，心輸出量不足

  - 病生理：因心臟暫時停止、灌流不足，導致心肌從有氧變成無氧代謝

    - 大量鈉離子滯留，導致心肌水腫

    - 乳酸堆積，造成酸中毒

  - 預防：心肌保護

- 術中心肌保護

  - 心臟麻痹液：高鉀

    - 使心臟停止跳動，降低心肌氧需求量，減少心肌細胞受損

  - 維持低體溫

    - 在心臟週圍放冰塊

    - 將病患體溫降到20度，維持30-45分鐘

  - 在左心室或心房插管引流血液讓心肌鬆弛

  - 避免中風

    - 維持腦部血流充足

    - 從無名動脈灌流冠狀動脈

體外膜氧合/葉克膜（Extracorporeal Membrane Oxygenation， ECMO）

- 分類

  - Venoarterial ECMO（VA ECMO）

    - 靜脈引流出缺氧血，經體外膜氧合器（人工肺）進行氧氣交換，再經動力泵（人工心臟）及體溫交換器將充氧血注回病人動脈

    - 同時替代心臟及肺臟功能

  - Venovenous ECMO（VV ECMO）

    - 若病人僅肺部氣體交換的功能有問題，則可使用VV ECMO，靜脈引出再注回靜脈

  - VA 與 VV ECMO 比較

|  | VA ECMO | VV ECMO |
| --- | --- | --- |
| 可達的動脈氧分壓 （PaO₂） | 較高 | 較低 |
| 所需灌注速率 （perfusion rate） | 較低 | 較高 |
| 肺部循環 | 繞過肺部循環，降低肺動脈壓力 | 維持肺部血流，提高靜脈氧分壓（mixed venous PO₂） |
| 心臟 | 以人工心臟維持全身循環 | 不使用人工心臟支持 |
| 插管 | 需要動脈插管 | 僅需靜脈插管 |

- 與心肺體外循環（CPB）比較

| ECMO | CPB |
| --- | --- |
| 不需開胸 | 需開胸 |
| 不需使用強效抗凝藥物 | 需使用強效抗凝藥物 |
| 無儲血裝置 | 具備儲血裝置 |
| 人工血管管路有肝素塗層 |  |

- 適應症

  - 根據台灣健保 guidelines

    - 心因性休克

      - 術後暫時性心臟功能障礙（stunned heart）

      - 心臟移植或心室輔助器植入前的過渡治療

      - 急性心肌梗塞

      - 可逆的心肌病變

      - 肺栓塞

    - 呼吸衰竭

      - 排除可逆病因後

        - FiO2 ：1.0、PaO2 < 60mmHg

        - CO2 retention 合併血行動力學不穩

      - 肺移植前的過渡治療

      - 氣道外傷

    - 新生兒疾病：經傳統治療後仍持續呼吸衰竭（Oxygenation Index ≥ 40）

      - 胎便吸入症候群（meconium aspiration syndrome, MAS）

      - 新生兒呼吸窘迫症候群（Infant respiratory distress syndrome, IRDS）

        - 又稱「肺玻璃樣膜病（hyaline membrane disease, HMD）」

      - 先天性橫膈膜疝氣（Congenital Diaphragmatic Hernia, CDH）

      - 新生兒持續性肺高壓（Persistent pulmonary hypertension of the newborn, PPHN）

    - 體溫過低：≤ 30°C

  - ELSO guidelines

    - 心因性休克（Cardiogenic Shock）

      - 收縮壓 < 90 mmHg

      - 尿量 < 30 ml/hr

      - 乳酸 > 2 mmol/L

      - 混合靜脈血氧飽和度（SVO₂）< 60%

      - 意識改變超過 6 小時，對最佳治療無反應

    - 急性心肌梗塞（acute myocardial infarction）

    - 暴發性心肌炎（fulminant myocarditis）

    - 心毒性藥物中毒（cardiotoxic drug intoxication）

    - 末期擴張型或缺血型心肌病變（end-stage dilated/ischemic cardiomyopathy）

    - 低溫引起的心臟循環不穩（hypothermia with cardiocirculatory instability）

    - 廣泛肺栓塞（massive pulmonary embolism）

    - 心臟移植後之急性心因性休克（posttransplant cardiogenic shock）

    - 短期ECMO使用

      - 用於難治性心因性休克（refractory cardiogenic shock）的病人，但其病因是可逆性或可靠手術矯正

        - 難治性（refractory）：接受升壓劑和強心劑治療後，患者的血壓仍然過低，器官灌注不足，情況持續惡化

      - 保守治療（給水、強心劑）、主動脈內氣球幫浦（IABP）失敗時

      - 理想使用ECMO的時機：多重器官衰竭尚未發生前，及經完整心臟超音波評估後

      - 比起經皮MCS，VA ECMO 對於以下病人效果較好

        - 嚴重雙心室衰竭（biventricular failure）

        - 惡性心律不整（malignant arrhythmia）

        - 肺衰竭

- 禁忌症

  - 根據台灣健保 guidelines

    - 絕對禁忌：不可逆的身體狀況

      - 腦病變、末期癌症

      - 心肺疾病且不適合做移植

      - 多重器官衰竭

    - 相對禁忌

      - 持續進展之退化性全身性疾病

      - 無法控制的感染或出血

      - 嚴重免疫不全

  - ELSO guidelines

    - 心臟無法恢復功能，且不適合進行心臟移植或植入左心室輔助裝置（LVAD）

    - 預期壽命極短

      - 末期器官衰竭、惡性腫瘤、癌症合併廣泛肺栓塞、因化療引起的慢性心肌病變

    - 嚴重主動脈瓣逆流

    - 廣泛的主動脈及周邊血管病變：鈣化、狹窄或閉塞

    - 急性 A 型或 B 型主動脈剝離，術前發現合併廣泛主動脈分支受影響（如升主動脈、頭臂動脈、股動脈）

    - 嚴重神經損傷：長時間缺氧之腦傷、大範圍創傷與出血

    - 嚴重免疫系統疾病，合併明顯的血液與凝血異常

    - Child-Pugh class B-C 的肝硬化

- ECMO 風險預測（Pre-ECMO Risk Prediction）

  - Survival After VA ECMO Score, SAVE

| 評分項目 | 內容 | 分數 |
| --- | --- | --- |
| 心因性休克診斷 (可複選) | 心肌炎（Myocarditis） | +3 |
|  | 難治性心室頻脈／心室纖維顫動 （Refractory VT/VF） | +2 |
|  | 心臟或肺臟移植後 （Post heart or lung transplantation） | +3 |
|  | 先天性心臟病 | −3 |
|  | 其他診斷 | 0 |
| 年齡 | 18–38 | +7 |
|  | 39–52 | +4 |
|  | 53–62 | +3 |
|  | ≧63 | 0 |
| 體重（kg） | ≦65 | +1 |
|  | 65–89 | +2 |
|  | ≧90 | 0 |
| ECMO 前的急性器官衰竭（可複選） | 肝衰竭 | −3 |
|  | 中樞神經功能障礙 | −3 |
|  | 腎衰竭 | −3 |
|  | 慢性腎衰竭 | −6 |
| 插管至 ECMO 啟動間隔時間 | ≦ 10 小時 | 0 |
|  | 11–29 小時 | −2 |
|  | ≧ 30 小時 | −4 |
| 其他指標 | 吸氣尖峰壓力 ≦ 20 cmH₂O | +3 |
|  | ECMO 前心臟停止 | −2 |
|  | ECMO 前舒張壓 ≧ 40 mmHg | +3 |
|  | ECMO 前收縮壓 ≦ 20 mmHg | −2 |
|  | ECMO 前 HCO₃⁻ ≦ 15 mmol/L | −3 |
| 固定常數 | 所有人皆需加此項 | −6 |
| 總分 | 風險等級（Risk Class） | 預估生存率（%） |
| > 5 | I | 75% |
| 1 至 5 分 | II | 58% |
| −4 至 0 分 | III | 42% |
| −9 至 −5 分 | IV | 30% |
| ≦ −10 分 | V | 18% |

- 術式

  - 大部份由股動/靜脈插管

    - 若股動脈不適合進行插管，可使用鎖骨下動脈或腋動脈

    - 為減少血管併發症並方便拔管，建議將動脈和靜脈插管放置在不同的肢體

    - 頸動脈插管僅限於兒科患者使用

      - 而且由於有急性腦損傷的風險，應作為最後選擇

- VA ECMO 離機（Weaning From VA ECMO）

  - 當病患心臟功能已經明顯恢復，應考慮開始離機流程

  - 考慮 Weaning 指標

    - 在最小劑量的血管活性藥物與強心劑下，維持以下條件

      - 脈壓（Pulse Pressure） > 10 mmHg

      - 平均動脈壓（MAP） > 65 mmHg

      - 混合或中心靜脈血氧飽和度（SvO₂、ScvO₂）在 2–2.5 L/min 的流量下穩定

  - Weaning 過程

    - 應維持適當抗凝血治療

    - 心臟超音波

      - 雙心室功能、心臟瓣膜功能、左心室流出道速度時間積分（LVOT VTI）

        - 左心室流出道速度時間積分（Left Ventricular Outflow Tract Velocity Time Integral, LVOT VTI）

          - 計算心輸出量的重要參數，幫助評估心室射血功能

    - Swan-Ganz導管：可協助評估左心壓與心輸出量

    - 降低 ECMO 流量：每 5–10 分鐘降低 500 ml，觀察反應。

    - 完全停止 ECMO 後 或  維持 1 L/min 支持，觀察 3–5 分鐘

  - 成功標準

    - MAP > 60 mmHg

    - LVOT VTI > 0.12-0.15 m/s

    - Cardiac Index > 2.2

    - CVP <18 mmHg

  - Weaning 失敗

    - 無法在 5–7 天內成功離機的病人，可考慮暫時性左心室輔助裝置（LVAD）支持，以爭取左心室恢復的時間，前提是右心室收縮功能仍被保留

    - 對於放置 ECMO 前左心室收縮功能已嚴重下降之病患，應考慮提早植入 LVAD 或接受心臟移植

    - 若患者不適合進階療法，則考慮採取緩和醫療策略並撤除治療

- 併發症

  - 導管置放相關

    - 血管損傷導致大出血

    - 導管錯位（malpositioning）

    - 下肢遠端缺血（Distal limb ischemia）：使用小型遠端灌注導管可降低風險

    - 上肢過度灌注（Upper limb hyperperfusion）

    - 感染

  - ECMO 迴路相關

    - 血栓形成

      - 氧合器內：> 10%，可能導致急性ECMO系統失效並需緊急更換

      - 幫浦頭：< 4%，可引起大量溶血

    - 溶血 (Hemolysis)：目前較少見，以往主要因舊式機械幫浦破壞紅血球

    - 出血風險增加：血小板減少、血小板活化、凝血因子（如大分子 von Willebrand 因子、纖維蛋白原）下降

    - 神經學症狀（15.1%）：腦出血或梗塞

    - 其他：肝素誘導性血小板減少症（HIT）、管路感染

  - VA ECMO 特有併發症

    - 左心室後負荷增加

      - 主要機轉：由於左心室收縮力低下，而 ECMO 所產生的逆行血流使心搏量下降，導致主動脈瓣出口太小，甚至關閉。

      - 後續可能引起 左心室擴張、心壁張力上升、心肌缺血、肺水腫、心腔血栓

      - 以最小流量為目標以減輕負荷

        - 最小流量：提供足夠器官灌流、避免組織缺氧代謝

    - 差異性氧合（Differential oxygenation）

      - 因 ECMO 的充氧血主要灌流下半身，但當左心功能恢復、肺功能仍嚴重衰竭時，上半身（冠狀動脈、右上肢、大腦）氧氣灌流不足，會導致心臟與腦部缺氧

      - 預防：定期在右上肢抽血，進行分析與氧飽和度監測

      - 若呼吸治療調整無效，則需在頸靜脈放置額外的靜脈導管（VAV ECMO）

  - 高氧血/過度氧合（hyperoxemia）

  - 低二氧化碳血症（hypocapnia）

  - 腎衰竭：因嚴重溶血導致

心室輔助器（Ventricular Assist Device）

- 適應症

  - 急性心衰竭：最終治療（Destination therapy, DT）

    - 原因：慢性心衰竭、惡性心律不整、心肌梗塞、心肺停止、病毒感染、妊娠或開心手術

  - 心臟恢復期間的支持：橋接康復（Bridge to recovery, BTR）

  - 病人等待心臟移植時的支持：橋接移植（Bridge to transplant, BTT）

- 目標：維持器官灌流與功能

- 使用時間：短期或長期

- 使用位置：左心、右心、雙心室

- 左心室輔助裝置（Left Ventricular Assist Devices，LVAD）

  - 橋接康復（Bridge to Recovery）：暫時性支持，以促進心肌恢復

  - 橋接移植（Bridge to Transplant，BTT）

    - 用於等待心臟移植的病人，但出現心衰竭併發症的病人，包括器官功能障礙、肺動脈高壓、強心劑需求增加、惡性心律不整、猝死風險高

    - 可延長病人存活率、等候心臟移植

  - 最終治療（Destination Therapy, DT）：對於嚴重心衰竭病人而言，存活時間比單用心衰竭藥物長

    - 適應症（作為心衰竭最終治療）

      - NYHA III 或 IV 級心衰

      - 峰值耗氧量（Peak oxygen consumption） <12 mL/kg/min，或無法脫離強心劑

      - 左心室射出分率（LVEF） <25%

      - 心臟移植禁忌症：年齡 >65 歲、不可逆性肺高壓、慢性腎衰竭、合併器官損傷的胰島素依賴型糖尿病

    - 注意：10% 以 LVAD 作為最終治療的病人可轉為橋接移植，例如LVAD改善平均肺血管阻力，減輕肺動脈高壓的狀況

- 右心與雙心室輔助裝置（RVAD 與 BiVAD）

  - 晚期心衰竭病人有左心室功能衰竭，同時合併右心室功能障礙

    - 單用 LVAD 可能導致三尖瓣逆流惡化、心室中隔左偏而加劇右心衰竭

  - RVAD：通常為暫時性，單獨使用 RVAD 很少見

  - BiVAD：多為暫時性，最常見於心肌梗塞或開心手術後的急性心因性休克

全人工心臟（Total Artificial Heart）

- 適應症：雙心室衰竭但無法使用雙心室輔助裝置的病人，等待心臟移植前的橋接治療（bridge to transplant, BT）

- 術式：以原位方式（orthotopically）植入，與心房環（atrial cuffs）對接在房室溝（AV groove）的心室側，輸出導管（outflow conduits）則連接至大血管

- 優點：可消除部份對血流動力學有影響的因素

  - 肺高壓、右心衰竭、心肌或瓣膜問題、心律不整

- 不能作為心臟移植替代方案

Reference

- Gajkowski, Evan F.*; Herrera, Guillermo†; Hatton, Laura‡; Velia Antonini, Marta§,¶; Vercaemst, Leen‖; Cooley, Elaine#. ELSO Guidelines for Adult and Pediatric Extracorporeal Membrane Oxygenation Circuits. ASAIO Journal 68(2):p 133-152, February 2022. | DOI: 10.1097/MAT.0000000000001630

- Wahba A, Milojevic M, Boer C, De Somer FMJJ, Gudbjartsson T, van den Goor J, Jones TJ, Lomivorotov V, Merkle F, Ranucci M, Kunst G, Puis L; EACTS/EACTA/EBCP Committee Reviewers. 2019 EACTS/EACTA/EBCP guidelines on cardiopulmonary bypass in adult cardiac surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2020 Feb 1;57(2):210-251. doi: 10.1093/ejcts/ezz267. PMID: 31576396.

- Sabiston Textbook of Surgery 21st Edition

- Schwartz's Principles of Surgery 11th Edition

- 68036B 體外循環維生系統(ECMO)建立, 全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準部分診療項目修正規定, 中華民國醫師公會全國聯合會
https://www.tma.tw/files/meeting/N2021618155450_002.pdf